Отделом надзорной деятельности по городу Саратову Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Саратовской области была проведена внеплановая выездная проверка (в период со 2 сентября по 27 сентября 2013 года).

Цель проверки: соблюдение требований пожарной безопасности, контроль за исполнением предписания надзирающего органа № 1014.

В ходе проверки  проведены мероприятия по анализу документов (в т.ч. распорядительные документы по пожарной безопасности; документы, подтверждающие прохождение обучения по программе пожарно-технического минимума; документация, связанная с вопросами обеспечения пожарной безопасности); установлен уровень знаний требований пожарной безопасности работниками городской Думы; проведен визуальный осмотр объектов надзора с целью оценки соответствия объектов требованиям пожарной безопасности. По результатам проверки были выявлены несоответствия требованиям пожарной безопасности конструкции кровли и наружной пожарной лестницы (требованиям ГОСТ), наличие менее нормируемого предела огнестойкости двери перехода в здание. Выдано соответствующее предписание об устранении выявленных несоответствий в установленный предписанием срок.