В период с 08.09.2014 по 03.10.2014г. Отделом надзорной деятельности по городу  Саратову Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Саратовской области была проведена внеплановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности с целью контроля за исполнением предписания надзирающего органа.

В ходе проверки  проведены мероприятия по анализу документов (в т.ч. распорядительные документы по пожарной безопасности; документы, подтверждающие прохождение обучения по программе пожарно-технического минимума; документация, связанная с вопросами обеспечения пожарной безопасности); установлен уровень знаний требований пожарной безопасности работниками городской Думы; проведен визуальный осмотр объектов надзора с целью оценки соответствия объектов требованиям пожарной безопасности. По результатам проверки были выявлены несоответствия требованиям пожарной безопасности конструкции кровли и наружной пожарной лестницы (требованиям ГОСТ), наличие менее нормируемого предела огнестойкости двери перехода в здание. Выдано соответствующее предписание об устранении выявленных несоответствий в установленный предписанием срок.