ПРОЕКТ:

# САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

# Р Е Ш Е Н И Е

____________№__________

г. Саратов

##### О внесении изменений в решение Саратовской городской Думы

##### от 29.11.2013 № 29-333 «Об утверждении

Перечня муниципальных объектов,

подлежащих передаче в безвозмездное пользование»

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ              «О защите конкуренции» и решением Саратовской городской Думы от 29.07.2010 № 54-650 «О предоставлении муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование»

## Саратовская городская Дума

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Саратовской городской Думы от 29.11.2013 № 29-333  «Об утверждении Перечня муниципальных объектов, подлежащих передаче в безвозмездное пользование» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 решения слово «(прилагается)» заменить словами «(приложение 1)».

1.2. Дополнить решение пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Утвердить Перечень муниципальных объектов (оборудование и материалы системы видеонаблюдения, передачи и хранения информации в местах массового пребывания населения), подлежащих передаче в безвозмездное пользование в 2014 году (приложение 2)» (прилагается).

1.3. В пункте 3 решения слово «Приложению» заменить словом «Приложениям».

1.4. В Приложении к решению «Перечень муниципальных объектов (объекты нежилого фонда), подлежащих передаче в безвозмездное пользование в 2014 году»:

1.4.1. Строку 111 изложить в следующей редакции:

| 111. | просп. Энтузиастов, 20 | 2665,5 |
| --- | --- | --- |

1.4.2. Дополнить строкой 130 следующего содержания:

| 130. | пл. им. Орджоникидзе Г.К., 1 | 15,5 |
| --- | --- | --- |

1.4.3. Итоговую строку изложить в следующей редакции:

|  | Итого: | 46506,9 |
| --- | --- | --- |

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Проект внесен главой администрации муниципального образования «Город Саратов»

А.Г. БУРЕНИНЫМ

Приложение

к решению Саратовской

городской Думы

_________ № ______

Приложение 2

к решению Саратовской

городской Думы

от 29.11.2013 № 29-333

# ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных объектов (оборудование и материалы системы видеонаблюдения, передачи и хранения информации в местах массового пребывания населения), подлежащих передаче в безвозмездное

пользование в 2014 году

Раздел 1. Фрунзенский район

Раздел 1.1. Система видеонаблюдения, передачи и хранения информации в местах массового пребывания населения «Отдел милиции Фрунзенского района Мирный переулок, 11».

Материалы

| № п/п | Наименование | Тип | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гибкая гофрированная труба из самозатухающего ПВХ-пластиката, цвет серый, d=32 | DKC 90932 | м | 30,0 |
| 2. | Кабель витая пара (UTP), категория 5e | Hyperline UTP4-C5E-SOLID-GY | м | 270,0 |
| 3. | Кабель | ВВГнг 3х1,5 | м | 30,0 |
| 4. | Разъем RJ-45 c колпачком | HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH | шт. | 18,0 |
| 5. | Одномодовый оптический патч-корд, SC/PC-SC/PC, дуплексный, волокно 9/125 | HyperlineFC-09-SC-SC-PC-YM | шт. | 4,0 |
| 6. | Патч-корд UTP, Cat.5e, 2 м, серый, неэкран. | Hyperline PC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-2M-GY | шт. | 4,0 |
| 7. | Патч-корд UTP, Cat.5e, 1 м, серый, неэкран. | Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY | шт. | 4,0 |
| 8. | Кабель канал 40х17 мм, с перегородкой | DKC 00305 | м | 10,0 |
| 9. | Розетка силовая, с защитными шторками, 16А | DKC 45005 | шт. | 1,0 |
| 10. | Розетка компьютерная, RJ-45 (Арена) | DKC45037 | шт. | 2,0 |
| 11. | Суппорт-рамка монтажная |  | шт. | 2,0 |

Оборудование

| № п/п | Наименование | Тип | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сервер видеонаблюдения с предустановленным: HP Windows Server 2008 R2 Standard, ITV Интелект ядро системы. Тип процессора: Xeon E5504 (2.0 GHz) QC. Оперативная память: 2 GB (1*2 CB). Контролер жестких дистков: SATA RAID Сontroler (0, 1, 5) Сеть: GigabitLAN. Оптический накопитель: DVR-RW. Встроенный жесткий диск: 1x160 Гб, 4х1 Тб. Блок питания: 460W x 2,Интерфейсная плата HP DL 180G6 PCI-E x16, Графический адаптер HP Graphics Card NVIDIA Quadro NVS 295, 256 Мб 2 x Display Port, Адаптер HP 2U G6 8HDD LFF DL 18X Способ установки: RACK-mount (2U).Совместно с удлинителем KVM Gefen EXT-Cat5-7500 HD | НР Proliant DL 180R06 | шт. | 1,0 |
| 2. | Рабочая станция оператора с предустановленным: Microsoft Windows XP Professional , ITV Интелект УРМ, ITV Интелект IP-cameras (10 шт.), ITV Интелект управления поворотными устройствами (3 шт.): Тип процессора: Intel® Core™ i3-530 2,93 ГГц, cache 8 Мб, FSB 1333 МГц. Оперативная память 2GB(2x1GB) DDR3-1333 ECC, Оптический накопитель: DVD-RW. Встроенный жесткий диск: 1х250GB, 1х500GB SATA 3Gb/s. Графическая карта: HP NVIDIA Quardo FX580, 512MB, FY945AA. Совместно с переключателем клавиатуры, монитора и мыши D-Link DKVM-4k | HP Z200 | шт. | 1,0 |
| 3. | Монитор ЖК 19 c комплектом кабелей DVI-D | Samsung B1940R | шт. | 2,0 |
| 4. | Кронштейн монитора | Kromax Galactic-11 | шт. | 2,0 |
| 5. | Панель LCD: 50" c комплектом кабелей DVI-D | Panasonic TH-50PF20ER | шт. | 1,0 |
| 6. | Кронштейн под плазменную LCD панель | Kromax Star-2 | шт. | 1,0 |
| 7. | Блок бесперебойного питания серверов и маршрутизаторов в 19" стойку | APC Smart-UPS RT 6000VA RM 230V | шт. | 1,0 |
| 8. | Батарея для ИБП, APC в 19" стойку, высота 3U | APC SURT192RMXLBP |  | 2,0 |
| 9. | Блок бесперебойного питания рабочих станций в 19" стойку | APC SUM2200RMXLI3U | шт. | 1,0 |
| 10. | Батарея для ИБП, APC в 19" стойку, высота 3U | APC SUA48RMXLBP3U | шт. | 1,0 |
| 11. | Гигабитный модуль | Hirschmann M4-GIGA 8-SFP 943 879-001 | шт. | 1,0 |
| 12. | Коммутатор 3-го уровня Hirschmann MACH4002 48+4G-L3E 943 859-201 с предустановленным: Hirschmann HiVision 943471-350, Hirshmann Industrial HiVision943156-500. Количество и тип портов: до 48 Fast Ethernet портов, 4 гигабитных порта, до 32 Fast Ethernet портов с помощью модулей среды. Размеры: 480 мм x 88 мм x 435 мм. Рабочая температура: 0С до +60С. Класс защиты: IP20.Совместно с 2 доп.блоками вентиляторов Hirschmann M4-AIR943869-001. Автоконфигурационный USB адаптер Hirschmann ACA 21-USB 943271-001. Кабель для управления коммутатором Hirschmann Terminal-Kabel943301-001 | Hirschmann MACH4002 48+4G-L3E 943 859-201 | шт. | 1,0 |
| 13. | SFP-модуль | Hirschmann M-SFP-LX/LC 943 015-001 | шт. | 8,0 |
| 14. | Источник питания для коммутаторов и маршрутизаторов | HirschmannM4-S-AC/DC 300W 943 870-001 | шт. | 2,0 |
| 15. | Шасси резервного питания с модулем питания Hirscmann M4-P-AC/DC 300W 943 875-001 | HirschmannM4-POWER943 874-001 | шт. | 1,0 |
| 16. | Шкаф TS в комплекте: |  |  | 1,0 |
|  | Корпус шкафа 42U 600х2000х1000 | Rittal7831439 | шт. | 1,0 |
|  | Стенки шкафа TS 2000х1000 2 шт. | Rittal 7816200 | шт. | 1,0 |
|  | Потолочная панель шкафа TS | Rittal 7826360 | шт. | 1,0 |
|  | Защитная панель с вентиляцией | Rittal 2102410 | шт. | 1,0 |
|  | Крепежный набор PSM для жесткого монтажа с прокладкой кабеля | Rittal 7856022 | шт. | 1,0 |
|  | Активный PSM, 8 розеток с удаленным включением розеток | Rittal 7856201 | шт. | 3,0 |
|  | Кабель подключения/соединительный кабель для шины PSM, C19/C20 16A | Rittal 7200217 | шт. | 1,0 |
|  | Монтажный блок | Rittal 7320440 | шт. | 1,0 |
|  | Заглушка для монтажного блока | Rittal 7320441 | шт. | 1,0 |
|  | Патч-корд RJ-45, длина 0,5 м | Rittal 7320470 | шт. | 3,0 |
|  | Кабель для программирования RS 232 | Rittal7200221 | шт. | 1,0 |
|  | Кабельный организатор | Rittal 7257035 | шт. | 2,0 |
|  | Выдвижная консоль для администрирования серверов на местах | Rittal 9055351 | шт. | 1,0 |
|  | KVM-переключатель для рабочей консоли на 8 портов | Rittal 7552000 | шт. | 1,0 |
|  | Кабель СРU 2 м | Rittal 7552120 | шт. | 2,0 |
|  | Кабель подключения СМС-ТС | Rittal 7200216 | шт. | 1,0 |
|  | Модуль системы питания PSM | Rittal 7856020 | шт. | 1,0 |
| 17. | Блок вентиляторов в потолочную панель | Rittal 2102490 | шт. | 1,0 |
| 18. | Дополнительный вентилятор 119х119х38 | Rittal 7980000 | шт. | 4,0 |
| 19. | Термостат: Диапазон регулирования термостата: +5…+60. Размеры: 71х71х33 мм | Rittal 3110000 | шт. | 1,0 |
| 20. | Процессорный блок системы контроля | Rittal 7320100 | шт. | 1,0 |
| 21. | Модуль ввода/вывода | Rittal 7320210 | шт. | 1,0 |
| 22. | Температурный датчик | Rittal 7320500 | шт. | 1,0 |
| 23. | Датчик доступа | Rittal 7320530 | шт. | 1,0 |
| 24. | Датчик влажности | Rittal 7320510 | шт. | 1,0 |
| 25. | Датчик задымления | Rittal 7320560 | шт. | 1,0 |
| 26. | Блок питания 24В | Rittal 7320425 | шт. | 1,0 |
| 27. | Кросс оптический 96 портов | ШКОС-С -3U/4 -96-SC ~96-SC/SM ~96-SC/UPC H+S | шт. | 1,0 |
| 28. | Патч-панель 19", 24 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC | Hyperline PP2-19-24-8P8C-C5e-110D | шт. | 2,0 |
| 29. | Щит учета | ЩУ-1/1-0 74 IP 54 | шт. | 1,0 |
| 30. | Счетчик: Класс точности: 2.0(1.0). Номинальное напряжение, В: 230. Номинальный (макс.) ток, А: 5(60). Однофазный, однотарифный. Крепление: DIN-рейка | Меркурий 201.06 | шт. | 1,0 |
| 31. | Автоматический выключатель 16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB) |  | шт. | 2,0 |

Раздел 1.2. Система видеонаблюдения, передачи и хранения информации в местах массового пребывания населения

«пересечение ул. Астраханская - ул. Шелковичная».

Материалы

| № п/п | Наименование | Тип | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Металлорукав в ПВХ оболочке, герметичный, D 15 мм | Р3-ЦП 15 | м | 18,0 |
| 2. | Кабель оптический |  | м | 470,0 |
| 3. | Талреп: Разрушающая нагрузка, кН: 30. Величина регулирующего хода, мм: 200. Диаметр ушка, мм: 16 | Т-30-01 | шт. | 4,0 |
| 4. | Кабель FTP | КССПВэп 4х2х0,52 | м | 135,0 |
| 5. | Кабель экранированная витая пара (FTP) | Hyperline FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40 | м | 4,0 |
| 6. | Кабель | Nexans NYM 3х2,5 | м | 315,0 |
| 7. | Кабель | Nexans NYM 3х1,5 | м | 4,0 |
| 8. | Разъем RJ-45 c колпачком | HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH | шт. | 8,0 |
| 9. | Патч-корд UTP, Cat.5е, 0.5 м, серый, неэкран. | HyperlinePC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-GY | шт. | 4,0 |
| 10. | Патч-корд: S LC-SC, duplex M 9/125. Длина: 1 м | Hyperline SC-LC | шт. | 2,0 |
| 11. | Коробка : Размер, мм: 240x190x90. Класс защиты: IP56 | DKC 54210 | шт. | 2,0 |
| 12. | Талреп оцинкованный (кольцо-крюк) М 12 | М-12 | шт. | 2,0 |

Оборудование

| № п/п | Наименование | Тип | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управляемый коммутатор Industrial Ethernet | Hirschmann RS30-08-02O6O6TDAE | шт. | 1,0 |
| 2. | SFP-модуль | Hirschmann M-SFP-LX/LC EEC 943 897-001 | шт. | 2,0 |
| 3. | Блок питания | Hirschmann RPS120 EEC 943 662-080 | шт. | 1,0 |
| 4. | Сетевая стационарная видеокамера | Mobotix MX-M12D-Sec-Dnight-D22N22 | шт. | 2,0 |
| 5. | Адаптер столбового крепления: Диаметр. 60-180 мм. Материал: сталь | MX-MH-SecureFlex-ESWS | шт. | 2,0 |
| 6. | Адаптер столбового крепления для разветкоробок (столб diam. 67-178 мм) | WIZEBOX МАР 60 | шт. | 2,0 |
| 7. | Кросс оптический на 4 порта (180х60х180) | TYCO FIST-CTB2-4-S0 | шт. | 1,0 |
| 8. | Шкаф навесной Rittal CS в комплекте: |  | шт. | 1,0 |
|  | Корпус шкафа: Размеры, мм: 400х300х200. Материал: сталь. Класс защиты: IP 66 | Rittal9791035 | шт. | 1,0 |
|  | Комплект ДИН-реек: Несущие профили. Высота, мм: 387 | Rittal 2317000 | шт. | 1,0 |
|  | Пластины для ввода кабеля (13 отв.) | Rittal 2562100 | шт. | 1,0 |
|  | Кабельный ввод: Материал: полиамид. Класс защиты: IP68. Диаметр d=10-14 мм | Rittal 2411620 | шт. | 6,0 |
|  | Электрический нагреватель: Мощность: 120 Вт. Материал корпуса: алюминий. Размеры, мм: 220×70×58 | Rittal 3107000 | шт. | 1,0 |
|  | Термостат: Коммутирующее напряжение: 12-230В. Номинальный ток нагрузки: 10 А. Диапазон регулирования: от +5°С до +60°С. Имеет встроенный датчик. Размеры: 50x35x70 мм | Rittal 3110000 | компл. | 1,0 |
|  | Набор для вертикального или горизонтального крепления шкафа на столб | Rittal 9765125 | компл. | 1,0 |
|  | Кабель-канал в шкаф: Кабельный канал для монтажной панели. Размер: 2000х30х80 мм |  | м | 1,0 |
| 9. | Панель 12-ти портовая, настенная с передним монтажом, (T568B) 5-й категории | PPW-12-8P8C-C5e-FR | шт. | 1,0 |
| 10. | Центральная точка заземления (для подключения кабелей заземления, полосок заземления к вертикальному или горизонтальному профилям шкафа) | Rittal 7829200 | компл. | 1,0 |
| 11. | Извещатель магнитоконтактный: Накладной на металл. Рабочий зазор: до 40 мм. Напряжение до 250В. Раб. температура от +80C до -50C | ДПМ-1 | шт. | 1,0 |
| 12. | Устройство защиты, защищает 4 пары кабеля UTP | V1electronicsSP 006P | шт. | 4,0 |
| 13. | Щит учета | ЩУ-1/1-0 74 IP 54 | шт. | 1,0 |
| 14. | Счетчик: Класс точности: 2.0 (1.0). Номинальное напряжение, В: 230. Номинальный (макс.) ток, А: 5 (60). Однофазный, однотарифный. Крепление: DIN-рейка | Меркурий 201.06 | шт. | 1,0 |
| 15. | Автоматический выключатель 3А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB) |  | шт. | 2,0 |
| 16. | Автоматический выключатель 6А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB) |  | шт. | 1,0 |
| 17. | Автоматический выключатель 10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB) |  | шт. | 2,0 |

Раздел 1.3. Система видеонаблюдения, передачи и хранения информации в местах массового пребывания населения «Детский парк».

Материалы

| № п/п | Наименование | Тип | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Металлорукав в ПВХ оболочке, герметичный, D 15 мм | Р3-ЦП 15 | м | 40,0 |
| 2. | Кабель оптический |  | м | 315,0 |
| 3. | Талреп: Разрушающая нагрузка, кН: 30. Величина регулирующего хода, мм: 200. Диаметр ушка, мм: 16 | Т-30-01 | шт. | 6,0 |
| 4. | Кабель FTP | КССПВэп 4х2х0,52 | м | 245,0 |
| 5. | Кабель экранированная витая пара (FTP) | Hyperline FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40 | м | 10,0 |
| 6. | Кабель | Nexans NYM 3х2,5 | м | 405,0 |
| 7. | Кабель | Nexans NYM 3х1,5 | м | 10,0 |
| 8. | Разъем RJ-45 c колпачком | HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH | шт. | 20,0 |
| 9. | Патч-корд UTP, Cat.5е, 0.5 м, серый, неэкран. | HyperlinePC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-GY | шт. | 10,0 |
| 10. | Патч-корд: S LC-SC, duplex M 9/125. Длина: 1 м | Hyperline SC-LC | шт. | 10,0 |
| 11. | Коробка: Размер, мм: 240x190x90. Класс защиты: IP56 | DKC 54210 | шт. | 5,0 |
| 12. | Талреп оцинкованный (кольцо-крюк) М 12 | М-12 | шт. | 3,0 |

Оборудование

| № п/п | Наименование | Тип | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управляемый коммутатор | Hirschmann RSR30-0703OOO6T1UK9HPHH04.0. | шт. | 1,0 |
| 2. | Управляемый коммутатор Industrial Ethernet | Hirschmann RS30-08-02O6O6TDAE | шт. | 1,0 |
| 3. | SFP-модуль | Hirschmann M-SFP-LX/LC EEC 943 897-001 | шт. | 5,0 |
| 4. | Блок питания | Hirschmann RPS120 EEC 943 662-080 | шт. | 2,0 |
| 5. | Сетевая стационарная видеокамера | Mobotix MX-M12D-Sec-Dnight-D22N22 | шт. | 5,0 |
| 6. | Адаптер столбового крепления: Диаметр. 60-180 мм. Материал: сталь | MX-MH-SecureFlex-ESWS | шт. | 5,0 |
| 7. | Адаптер столбового крепления для разветкоробок (столб diam. 67-178 мм) | WIZEBOX МАР 60 | шт. | 5,0 |
| 8. | Кросс оптический на 4 порта (180х60х180) | TYCO FIST-CTB2-4-S0 | шт. | 1,0 |
| 9. | Шкаф ШКОН -МИ/2 -8 -SC ~8 -SC/SM ~8 -SC/UPC H+S (260х190х47) | ШКОН -МИ/2 -8 -SC ~8 -SC/SM ~8 -SC/UPC H+S | шт. | 1,0 |
| 10. | Шкаф навесной Rittal CS в комплекте: |  | шт. | 2,0 |
|  | Корпус шкафа: Размеры, мм: 400х300х200. Материал: сталь. Класс защиты: IP 66 | Rittal 9791035 | шт. | 2,0 |
|  | Комплект ДИН-реек: Несущие профили. Высота, мм: 387 | Rittal 2317000 | шт. | 2,0 |
|  | Пластины для ввода кабеля (13 отв.) | Rittal 2562100 | шт. | 2,0 |
|  | Кабельный ввод: Материал: полиамид. Класс защиты: IP68. Диаметр d=10-14 мм | Rittal 2411620 | шт. | 15,0 |
|  | Электрический нагреватель: Мощность: 120 Вт. Материал корпуса: алюминий. Размеры, мм: 220×70×58 | Rittal 3107000 | шт. | 2,0 |
|  | Термостат: Коммутирующее напряжение: 12-230В. Номинальный ток нагрузки: 10 А. Диапазон регулирования: от +5°С до +60°С. Имеет встроенный датчик. Размеры: 50x35x70 мм | Rittal 3110000 | компл. | 2,0 |
|  | Набор для вертикального или горизонтального крепления шкафа на столб | Rittal 9765125 | компл. | 2,0 |
|  | Кабель-канал в шкаф: Кабельный канал для монтажной панели. Размер: 2000х30х80 мм |  | м | 2,0 |
| 11. | Панель 12-ти портовая, настенная с передним монтажом, (T568B) 5-й категории | PPW-12-8P8C-C5e-FR | шт. | 2,0 |
| 12. | Центральная точка заземления (для подключения кабелей заземления, полосок заземления к вертикальному или горизонтальному профилям шкафа) | Rittal 7829200 | компл. | 2,0 |
| 13. | Извещатель магнитоконтактный: Накладной на металл. Рабочий зазор: до 40 мм. Напряжение до 250В. Раб. температура от +80C до -50C | ДПМ-1 | шт. | 2,0 |
| 14. | Устройство защиты, защищает 4 пары кабеля UTP | V1electronicsSP 006P | шт. | 10,0 |
| 15. | Щит учета | ЩУ-1/1-0 74 IP 54 | шт. | 2,0 |
| 16. | Счетчик: Класс точности: 2.0 (1.0). Номинальное напряжение, В: 230. Номинальный (макс.) ток, А: 5 (60). Однофазный, однотарифный. Крепление: DIN-рейка | Меркурий 201.06 | шт. | 2,0 |
| 17. | Автоматический выключатель 3А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB) |  | шт. | 5,0 |
| 18. | Автоматический выключатель 6А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB) |  | шт. | 2,0 |
| 19. | Автоматический выключатель 10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB) |  | шт. | 2,0 |
| 20. | Автоматический выключатель 16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB) |  | шт. | 2,0 |

Раздел 1.4. Система видеонаблюдения, передачи и хранения информации в местах массового пребывания населения «Крытый рынок».

Материалы

| № п/п | Наименование | Тип | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Металлорукав в ПВХ оболочке, герметичный, D 15 мм | Р3-ЦП 15 | м | 584,0 |
| 2. | Кабель оптический |  | м | 300,0 |
| 3. | Талреп: Разрушающая нагрузка, кН: 30. Величина регулирующего хода, мм: 200. Диаметр ушка, мм: 16 | Т-30-01 | шт. | 5,0 |
| 4. | Гибкая гофрированная труба из самозатухающего ПВХ-пластиката, цвет серый, d=32 | DKC 90932 | м | 50,0 |
| 5. | Кабель FTP | КССПВэп 4х2х0,52 | м | 910,0 |
| 6. | Кабель экранированная витая пара (FTP) | Hyperline FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40 | м | 12,0 |
| 7. | Кабель | Nexans NYM 3х2,5 | м | 910,0 |
| 8. | Кабель | Nexans NYM 3х1,5 | м | 12,0 |
| 9. | Кабель | ВВГнг 3х1,5 | м | 5,0 |
| 10. | Разъем RJ-45 c колпачком | HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH | шт. | 24,0 |
| 11. | Патч-корд UTP, Cat.5е, 0.5 м, серый, неэкран. | HyperlinePC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-GY | шт. | 12,0 |
| 12. | Коробка: Размер, мм: 240x190x90. Класс защиты: IP56 | DKC 54210 | шт. | 2,0 |
| 13. | Розетка силовая, с защитными шторками, 16А | DKC 45005 | шт. | 5,0 |
| 14. | Суппорт-рамка монтажная |  | шт. | 5,0 |
| 15. | Талреп оцинкованный (кольцо-крюк) М 12 | М-12 | шт. | 4,0 |

Оборудование

| № п/п | Наименование | Тип | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Видеосервер Pandora 5-702 с предустановленным: Microsoft Windows XP Professional, ITV Интелект УРМ, ITV Интелект управления поворотными устройствами (2шт.), ITV Интелект обработки IP-серверов (2 шт.), ITV Интелект IP- камеры (6 шт.). В комплекте: кабель-удлинитель: Defender AM-AF USB 2.0 , длина 3 м =2 шт., клавиатура, мышь | Pandora 5-702 | шт. | 1,0 |
| 2. | Монитор ЖК 19 c комплектом кабелей DVI-D | Samsung B1940R | шт. | 1,0 |
| 3. | Источник бесперебойного питания напольный | APC SUA750I | шт. | 1,0 |
| 4. | Управляемый коммутатор | Hirschmann RS30-0802O6O6SDAE | шт. | 1,0 |
| 5. | SFP-модуль | Hirschmann M-SFP-LX/LC 943 015-001 | шт. | 2,0 |
| 6. | Блок питания | Hirschmann RPS120 EEC 943 662-080 | шт. | 1,0 |
| 7. | Сетевая стационарная видеокамера | Mobotix MX-M12D-Sec-Dnight-D22N22 | шт. | 4,0 |
| 8. | Адаптер столбового крепления: Диаметр. 60-180 мм. Материал: сталь | MX-MH-SecureFlex-ESWS | шт. | 4,0 |
| 9. | Адаптер столбового крепления для разветкоробок (столб diam. 67-178 мм) | WIZEBOX МАР 60 | шт. | 6,0 |
| 10. | Купольная сетевая видеокамера с кронштейном и адаптером крепления на столб. | AXIS P5534 PTZ | шт. | 2,0 |
| 11. | Уличный купольный термокожух | AXIS T95A00 | шт. | 2,0 |
| 12. | Видеосервер | AXIS 241Q | шт. | 2,0 |
| 13. | Шкаф навесной Rittal CS в комплекте: |  | шт. | 2,0 |
|  | Корпус шкафа: Размеры, мм: 400х300х200. Материал: сталь. Класс защиты: IP 66 | Rittal 9791035 | шт. | 2,0 |
|  | Комплект ДИН-реек: Несущие профили. Высота, мм: 387 | Rittal 2317000 | шт. | 2,0 |
|  | Пластины для ввода кабеля (13 отв.) | Rittal 2562100 | шт. | 2,0 |
|  | Кабельный ввод: Материал: полиамид. Класс защиты: IP68. Диаметр d=10-14 мм | Rittal 2411620 | шт. | 12,0 |
|  | Электрический нагреватель: Мощность: 120 Вт. Материал корпуса: алюминий. Размеры, мм: 220×70×58 | Rittal 3107000 | шт. | 2,0 |
|  | Термостат: Коммутирующее напряжение: 12-230В. Номинальный ток нагрузки: 10 А. Диапазон регулирования: от +5°С до +60°С. Имеет встроенный датчик. Размеры: 50x35x70 мм | Rittal 3110000 | компл. | 2,0 |
|  | Неперфорированная пластина |  | шт. | 2,0 |
| 14. | Панель 12-ти портовая, настенная с передним монтажом, (T568B) 5-й категории | PPW-12-8P8C-C5e-FR | шт. | 1,0 |
| 15. | Устройство защиты, защищает 4 пары кабеля UTP | V1electronicsSP 006P | шт. | 12,0 |
| 16. | Удлинитель передачи сигнала TCP/IP по кабелю «витая пара»: Дальность передачи - до 1200 метров (максимум). Поддерживаемые стандарты: 10/100 Мбит/с; Режим передачи данных: дуплекс | IP-03 | шт. | 4,0 |
| 17. | Кросс оптический на 8 портов в шкаф | SCS 702 24.01 | шт. | 1,0 |
| 18. | Шкаф настенный Pandora в комплекте: |  |  | 2,0 |
|  | Шкаф видеосервера настенный | SCS 702 1.02 | шт. | 2,0 |
|  | Вентилятор охлаждения шкафа: Диаметр: 80мм. Напряжение питания: 220В | SCS 702 | шт. | 2,0 |
|  | Замок: Вандалостойкий с установочным комплектом для шкафа видеосервера | SCS 702 21.02 | компл. | 2,0 |
|  | Рейка: DIN35. Высота: 108 мм | SCS 702 10.03 | шт. | 2,0 |
| 19. | Щит учета | ЩУ-1/1-0 74 IP 54 | шт. | 1,0 |
| 20. | Счетчик: Класс точности: 2.0 (1.0). Номинальное напряжение, В: 230. Номинальный (макс.) ток, А: 5 (60). Однофазный, однотарифный. Крепление: DIN-рейка | Меркурий 201.06 | шт. | 1,0 |
| 21. | Бокс 12468 навесной 8 модулей прозрачная дверь без клеммника IP40 230х200х95 мм | ABB12468 | шт. | 1,0 |
| 22. | Автоматический выключатель 3А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB) |  | шт. | 6,0 |
| 23. | Автоматический выключатель 6А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB) |  | шт. | 2,0 |
| 24. | Автоматический выключатель 10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB) |  | шт. | 2,0 |
| 25. | Автоматический выключатель 16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB) |  | шт. | 1,0 |

Раздел 1.5. Система видеонаблюдения, передачи и хранения информации в местах массового пребывания населения

«пересечение пр. им.С.М. Кирова - ул. им. М.А. Горького».

Материалы

| № п/п | Наименование | Тип | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Металлорукав в ПВХ оболочке, герметичный, D 15 мм | Р3-ЦП 15 | м | 8,0 |
| 2. | Кабель оптический |  | м | 5,0 |
| 3. | Кабель FTP | КССПВэп 4х2х0,52 | м | 180,0 |
| 4. | Кабель экранированная витая пара (FTP) | Hyperline FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40 | м | 4,0 |
| 5. | Кабель | Nexans NYM 3х2,5 | м | 360,0 |
| 6. | Кабель | Nexans NYM 3х1,5 | м | 4,0 |
| 7. | Разъем RJ-45 c колпачком | HyperlinePLUG-8P8C-SV-C5-SH | шт. | 8,0 |
| 8. | Патч-корд UTP, Cat.5е, 0.5 м, серый, неэкран. | HyperlinePC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-GY | шт. | 4,0 |
| 9. | Патч-корд: S LC-SC, duplex M 9/125. Длина: 1 м | Hyperline SC-LC | шт. | 2,0 |
| 10. | Коробка: Размер, мм: 240x190x90. Класс защиты: IP56 | DKC 54210 | шт. | 2,0 |
| 11. | Талреп оцинкованный (кольцо-крюк) М 12 | М-12 | шт. | 2,0 |

Оборудование

| № п/п | Наименование | Тип | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управляемый коммутатор Industrial Ethernet | Hirschmann RS30-08-02O6O6TDAE | шт. | 1,0 |
| 2. | SFP-модуль | Hirschmann M-SFP-LX/LC EEC 943 897-001 | шт. | 2,0 |
| 3. | Блок питания | Hirschmann RPS120 EEC 943 662-080 | шт. | 1,0 |
| 4. | Адаптер столбового крепления для разветкоробок (столб diam. 67-178 мм) | WIZEBOX МАР 60 | шт. | 2,0 |
| 5. | Купольная сетевая видеокамера с кронштейном и адаптером крепления на столб | AXIS P5534 PTZ | шт. | 2,0 |
| 6. | Уличный купольный термокожух | AXIS T95A00 | шт. | 2,0 |
| 7. | Кросс оптический на 4 порта (180х60х180) | TYCO FIST-CTB2-4-S0 | шт. | 1,0 |
| 8. | Шкаф навесной Rittal CS в комплекте: |  | шт. | 1,0 |
|  | Корпус шкафа: Размеры, мм: 400х300х200. Материал: сталь. Класс защиты: IP 66 | Rittal9791035 | шт. | 1,0 |
|  | Комплект ДИН-реек: Несущие профили. Высота, мм: 387 | Rittal 2317000 | шт. | 1,0 |
|  | Пластины для ввода кабеля (13 отв.) | Rittal 2562100 | шт. | 1,0 |
|  | Кабельный ввод: Материал: полиамид. Класс защиты: IP68. Диаметр d=10-14 мм | Rittal 2411620 | шт. | 6,0 |
|  | Электрический нагреватель: Мощность: 120 Вт. Материал корпуса: алюминий. Размеры, мм: 220×70×58 | Rittal 3107000 | шт. | 1,0 |
|  | Термостат: Коммутирующее напряжение: 12-230В. Номинальный ток нагрузки: 10 А. Диапазон регулирования: от +5°С до +60°С. Имеет встроенный датчик. Размеры: 50x35x70 мм | Rittal 3110000 | компл. | 1,0 |
|  | Набор для вертикального или горизонтального крепления шкафа на столб | Rittal 9765125 | компл. | 1,0 |
|  | Кабель-канал в шкаф: Кабельный канал для монтажной панели. Размер: 2000х30х80 мм |  | м | 1,0 |
| 10. | Панель 12-ти портовая, настенная с передним монтажом, (T568B) 5-й категории | PPW-12-8P8C-C5e-FR | шт. | 1,0 |
| 11. | Центральная точка заземления (для подключения кабелей заземления, полосок заземления к вертикальному или горизонтальному профилям шкафа) | Rittal 7829200 | компл. | 1,0 |
| 12. | Извещатель магнитоконтактный: Накладной на металл. Рабочий зазор: до 40 мм. Напряжение до 250В. Раб. температура от +80C до -50C. | ДПМ-1 | шт. | 1,0 |
| 13. | Устройство защиты, защищает 4 пары кабеля UTP | V1electronicsSP 006P | шт. | 4,0 |
| 14. | Щит учета | ЩУ-1/1-0 74 IP 54 | шт. | 1,0 |
| 15. | Счетчик: Класс точности: 2.0 (1.0). Номинальное напряжение, В: 230. Номинальный (макс.) ток, А: 5 (60). Однофазный, однотарифный. Крепление: DIN-рейка | Меркурий 201.06 | шт. | 1,0 |
| 16. | Автоматический выключатель 3А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB) |  | шт. | 2,0 |
| 17. | Автоматический выключатель 6А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB) |  | шт. | 1,0 |
| 18. | Автоматический выключатель 10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку (ABB) |  | шт. | 2,0 |